## Blad1
http://www.joostdevree.nl/shtmls/pv-paneel.shtml
Opbrengst en terugverdientijd "zonnepanelen"
De vet rode cijfers zijn te veranderen naar de specificaties van leveranciers.
(Overigens, een aantal andere velden zijn ook aan te passen.)
| Piekvermogen |  |  | 3000 | Wp (Wattpiek)
| Rendement, efficiëntie (overall gezien) |  |  | 14 | %
| Resulteert in aantal MWh/jaar van |  |  | 3.6792 | MWh in 1jaar (0)
| Afname vermogen installatie |  |  | 0.5 | % per jaar
| Stijging elektriciteitsprijs |  |  | 5 | % per jaar
| Investeringsbedrag incl. installatie e.d. |  |  | 5500 | euro (8)
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)
|  | gemiddelde |  |  | renteperc. |  | verloop
na |  | prijs | onderhoud | opbrengst | investering | subsidie | investering
x jaar | MWh | van 1 kWh | in euro | in euro | (hyp. lening) | in euro | in euro
0 | (7): 5500
1 | 3.6792 | 0.23 | 27.5 | 818.716 | 5 | 0 | 4956.284
2 | 3.6608 | 0.2415 | 28.05 | 856.0342 | 5 | 0 | 4348.064
3 | 3.6425 | 0.25357 | 28.611 | 895.0359 | 5 | 0 | 3670.4313
4 | 3.6243 | 0.26625 | 29.1832 | 935.7969 | 5 | 0 | 2918.156
5 | 3.6062 | 0.27957 | 29.7669 | 978.3961 | 5 | 0 | 2085.6676
6 | 3.5881 | 0.29354 | 30.3622 | 1022.9161 | 5 | 0 | 1167.035
7 | 3.5702 | 0.30822 | 30.9695 | 1069.443 | 5 | 0 | 155.9437
8 | 3.5523 | 0.32363 | 31.5889 | 1118.0671 | 5 | 0 | -954.3262
9 | 3.5346 | 0.33981 | 32.2206 | 1168.8824 | 5 | 0 | -2123.2086
10 | 3.5169 | 0.35681 | 32.865 | 1221.9874 | 5 | 0 | -3345.196
11 | 3.4993 | 0.37465 | 33.5223 | 1277.4847 | 5 | 0 | -4622.6807
12 | 3.4818 | 0.39338 | 34.1928 | 1335.4818 | 5 | 0 | -5958.1626
13 | 3.4644 | 0.41305 | 34.8766 | 1396.0909 | 5 | 0 | -7354.2535
14 | 3.4471 | 0.4337 | 35.5742 | 1459.4292 | 5 | 0 | -8813.6827
15 | 3.4299 | 0.45538 | 36.2857 | 1525.6191 | 5 | 0 | -10339.3018
16 | 3.4127 | 0.47815 | 37.0114 | 1594.7886 | 5 | 0 | -11934.0904
17 | 3.3956 | 0.50206 | 37.7516 | 1667.0714 | 5 | 0 | -13601.1618
18 | 3.3787 | 0.52716 | 38.5066 | 1742.6072 | 5 | 0 | -15343.7691
19 | 3.3618 | 0.55352 | 39.2768 | 1821.542 | 5 | 0 | -17165.311
20 | 3.345 | 0.5812 | 40.0623 | 1904.0281 | 5 | 0 | -19069.3391
21 | 3.3282 | 0.61026 | 40.8636 | 1990.2249 | 5 | 0 | -21059.564
22 | 3.3116 | 0.64077 | 41.6808 | 2080.2988 | 5 | 0 | -23139.8628
23 | 3.295 | 0.67281 | 42.5144 | 2174.4238 | 5 | 0 | -25314.2865
24 | 3.2786 | 0.70645 | 43.3647 | 2272.7815 | 5 | 0 | -27587.068
25 | 3.2622 | 0.74177 | 44.232 | 2375.5617 | 5 | 0 | -29962.6297
Opbrengst en terugverdientijd "zonnepanelen"
Aannames, berekeningen e.d.:
(0) | (1): aantal MWh/jaar = (piekvermogen) * (%rendement/100) * (aantal uren/jaar) / 1000000;
25 jaar wordt als maximale leeftijd van een pv-paneel beschouwd;
een eenmalige subsidie kan ook met het (eerste) investeringsbedrag verrekend worden;
(1) | (1): vermogen van de installatie neemt per jaar af met een zeker percentage (zie bovenaan)
(2) | (1): elke jaar stijgt de elektriciteitsprijs (percentage zie bovenaan);
een andere prijs kan natuurlijk elk jaar gewoon ingevuld worden
(3) | (1): onderhoudskosten zijn een perc. van de aanschafprijs (met jaarl. stijging van 2%);
andere waarden zijn ook in te geven
(4) | (1): (1000*aantal MWH) * (gemiddelde prijs van 1 kWh) -/- (kosten onderhoud);
hierbij wordt uitgegaan van het feit dat alle opgewekte energie zelf kan worden gebruikt
(en dat is hoogst onwaarschijnlijk)
of dat de aan het elektriciteitsnet geleverde energie dezelfde opbrengst heeft
als die afgenomen is (en dat geldt in Nederland voorlopig nog niet of nog niet overal)
(5) | (1): rentepercentage lening voor het investeringdbedrag;
een ander percentage kan natuurlijk elk jaar gewoon ingevuld worden
(6) | (1): subsidie, eventueel per jaar te vermelden
(7) | (1): het investesteringsbedrag neemt elke jaar af door de opbrengsten (de schuld wordt
zo afgelost door de opbrengsten, d.w.z. geen echte winst zolang bedrag > 0 is...!)
als resterende investeringsbedrag > 0 is:
((resterend investeringsbedrag) * (1,00 + % hypotheekrente/100)) -/- (opbrengst)
-/- (subsidie)
als resterende investeringsbedrag < 0 is:
(resterend investeringsbedrag) -/- (opbrengst) -/- (subsidie)
(8) | (1): voorbeeld is een installatie van 3000 Wp; deze omvat 12 panelen;
minimumprijs ca. 5.500 euro (okt 2012), incl. btw, omvormer, kabelset, montageset, maar
excl.: eventueel extra vrije groep in de meterkast, teruglevermeter en installatie;
bij een hoofdzekering van 25 A (normaal in woonhuizen) mag maximaal 26/1,6 = 16 A
geleverd worden, d.w.z. 16*230V = 3680 W